[image: image1.jpg]SOLARIX:

cabling system





Registrační formulář

strukturované kabeláže SOLARIX
Systémová záruka 30 let 

(tento formulář vyplňuje instalační firma)

V případě strukturované kabeláže SOLARIX jsou k poskytnutí prodloužené systémové záruky vyžadovány následující informace popisující danou instalaci:
· tento registrační formulář řádně vyplněný zástupcem instalační firmy
· seznam všech použitých komponentů SOLARIX, v případě potřeby doložitelný kopií faktury 
· platný certifikát o absolvování certifikačního školení kabelážního systému SOLARIX
· nákresy jednotlivých pater se zakreslenými kabelovými trasami a identifikací portů 
· kompletní výsledky testů měření všech nainstalovaných linek z certifikačního měřicího přístroje s třídou přesnosti Level IV (např. Fluke Networks DTX 1800, 1200, LT, ELT) 
· každý záznam měření musí zahrnovat následující parametry:


a) přesnou identifikaci měřených portů




b) výsledky mapy zapojení párů



c) výsledky délky linek




d) výsledky útlumu







e) výsledky parametrů NEXT, PSNEXT, ACR-N, PSACR-N, Delay Skew 
f) výsledky parametrů ACR-F, PS-ACR-F, Return Loss 
Výsledky měření musí být poskytnuty elektronicky ve formě zdrojového souboru přímo z měřícího přístroje (např. soubor s koncovkou .flw v případě měřicích přístrojů od Fluke Networks). Všechny měření musí být provedeny podle aktuálních standardů pro strukturovanou kabeláž (nejlépe dle norem CENELEC nebo ISO/IEC) odpovídající kategorie resp. třídy vedení, a to v topologii Permanent Link.
Před vydáním certifikátu o registrované instalaci si distributor vyhrazuje právo provést inspekci instalace. V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů týkajících se udělení systémové záruky 30 let nás prosím kontaktujte.
Popis místa instalace

Firma: 

_________________________________________________________________

Adresa: 

_________________________________________________________________


_________________________________________________________________


Kontaktní osoba: 

             __________________________________________________________


Telefon: 

_________________________________________________________________


E-mail: 

_________________________________________________________________


Informace o instalační firmě

Firma: 

_________________________________________________________________

Adresa:

_________________________________________________________________



_________________________________________________________________


IČO:

_________________________________________________________________


Kontaktní osoba:

   __________________________________________________________


Telefon:

_________________________________________________________________


E-mail:

_________________________________________________________________


Číslo certifikátu o registrovaném partnerovi SOLARIX:








       ____________________________


Inspekce (informace o zástupcích distributora provádějících inspekci instalace)

Jméno: 

_________________________________________________________________


Firma: 

_________________________________________________________________


Adresa: 

_________________________________________________________________


_________________________________________________________________


Telefon: 

_________________________________________________________________


E-mail: 

_________________________________________________________________


Potvrzuji, že jsem provedl inspekci instalace a souboru výsledků testů a ověřil, že splnily požadavky systému strukturované kabeláže SOLARIX.

Podpis: _________________________               Datum: _________________________

1. Detaily o použitém měřicím přístroji
Typ: ___________________________     Sériové čísla: ______________________

2. Seznam jakýchkoliv jiných komponent než SOLARIX použitých jako část instalované kabeláže (je nutné mít schváleno předem od zástupce distributora)
	Komponenty:
	Důvod použití:

	
	

	
	

	
	

	
	


3. Poznámky

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Tato sekce je vyhrazena pro komentáře distributora
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Registroval: ___________________                Registrační číslo: ___________________

Podpis:        ___________________                Datum:              ___________________

Záznamy horizontální kabeláže
(tento formulář musí být vyplněn pro každý datový rozvaděč)
Název areálu / ID:


 
_________________________

Název budovy / ID:  



_________________________

Název datového rozvaděče / ID:  

_________________________

Celkový počet linek:


_________________________

	Položka
	Výrobce
	Typ
	Celkové množství

	A. Instalační kabel

	
	
	

	B. Zásuvky

	
	
	

	C. Patch panely

	
	
	

	D. Patch kabely

	
	
	

	E. Ostatní

	
	
	


Záznamy horizontální kabeláže
(tento formulář musí být vyplněn pro každý datový rozvaděč)
Název areálu / ID:


 
_________________________

Název budovy / ID:  



_________________________

Název datového rozvaděče / ID:  

_________________________

Celkový počet linek:


_________________________

	Položka
	Výrobce
	Typ
	Celkové množství

	A. Instalační kabel

	
	
	

	B. Zásuvky

	
	
	

	C. Patch panely

	
	
	

	D. Patch kabely

	
	
	

	E. Ostatní

	
	
	


Záznamy horizontální kabeláže
(tento formulář musí být vyplněn pro každý datový rozvaděč)
Název areálu / ID:


 
_________________________

Název budovy / ID:  



_________________________

Název datového rozvaděče / ID:  

_________________________

Celkový počet linek:


_________________________

	Položka
	Výrobce
	Typ
	Celkové množství

	A. Instalační kabel

	
	
	

	B. Zásuvky

	
	
	

	C. Patch panely

	
	
	

	D. Patch kabely

	
	
	

	E. Ostatní

	
	
	


Záznamy horizontální kabeláže
(tento formulář musí být vyplněn pro každý datový rozvaděč)
Název areálu / ID:


 
_________________________

Název budovy / ID:  



_________________________

Název datového rozvaděče / ID:  

_________________________

Celkový počet linek:


_________________________

	Položka
	Výrobce
	Typ
	Celkové množství

	A. Instalační kabel

	
	
	

	B. Zásuvky

	
	
	

	C. Patch panely

	
	
	

	D. Patch kabely

	
	
	

	E. Ostatní

	
	
	


INTELEK spol. s r.o.

Sídlo: Vlárská 22, 627 00 Brno, CZ   l   Tel:+420 533 338 803   l   Fax:+420 533 338 883   l   www.intelek.cz
Verze dokumentu: 2.1.12

