- Registrační formulář

- strukturované kabeláže SIGNAMAX

- Systémová záruka 20 let

(tento formulář vyplňuje instalační firma)

V případě strukturované kabeláže SIGNAMAX jsou k poskytnutí dvacetileté systémové záruky vyžadovány následující informace popisující danou instalaci nebo projekt:

- tento registrační formulář řádně vyplněný zástupcem instalační firmy

- seznam všech použitých komponentů SIGNAMAX, v případě potřeby doložitelný kopií faktury distributora

- platný certifikát o absolvování certifikačního školení pořádaným některým z distributorů kabelážního systému SIGNAMAX

- nákresy jednotlivých pater se zakreslenými kabelovými trasami a identifikací portů

- kompletní výsledky testů měření všech nainstalovaných linek z certifikačního měřicího přístroje s třídou přesnosti Level IV (např. Fluke Networks DTX 1800, 1200, LT, ELT)

- každý záznam měření musí zahrnovat následující parametry:

a) přesnou identifikaci měřených portů

b) výsledky mapy zapojení párů

c) výsledky délky linek

d) výsledky útlumu

e) výsledky parametrů NEXT, PSNEXT, ACR-N, PSACR-N, Delay Skew

f) výsledky parametrů ACR-F, PS-ACR-F, Return Loss

Výsledky měření musí být poskytnuty elektronicky ve formě zdrojového souboru přímo z měřícího přístroje (např. soubor s koncovkou .flw v případě měřicích přístrojů od Fluke Networks). Všechny měření musí být provedeny podle aktuálních standardů pro strukturovanou kabeláž (nejlépe dle norem CENELEC nebo ISO/IEC) odpovídající kategorie resp. třídy vedení, a to v topologii Permanent Link.

Před vydáním certifikátu o registrované instalaci si distributor vyhrazuje právo provést inspekci instalace. V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů týkajících se udělení systémové záruky 20 let nás prosím kontaktujte.

Popis místa instalace

Firma:

_________________________________________________________________

Adresa:

_________________________________________________________________


_________________________________________________________________

Kontaktní osoba:

__________________________________________________________

Telefon:

_________________________________________________________________

E-mail:

_________________________________________________________________

- Informace o instalační firmě

Firma:

_________________________________________________________________

Adresa:

_________________________________________________________________


	_________________________________________________________________

IČO:

_________________________________________________________________

Kontaktní osoba:

__________________________________________________________

Telefon:

_________________________________________________________________

E-mail:

_________________________________________________________________

Číslo certifikátu o registrovaném partnerovi SIGNAMAX:

____________________________

- Inspekce (informace o zástupcích distributora provádějících inspekci instalace)

Jméno:

_________________________________________________________________

Firma:

_________________________________________________________________

Adresa:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Telefon:

_________________________________________________________________

E-mail:

_________________________________________________________________

Potvrzuji, že jsem provedl inspekci instalace a souboru výsledků testů a ověřil, že splnily požadavky systému strukturované kabeláže SIGNAMAX.

Podpis: _________________________               Datum: _________________________

- 1. Detaily o použitém měřicím přístroji

Typ: ___________________________     Sériové čísla: ______________________

- 2. Seznam jakýchkoliv jiných komponent než SIGNAMAX použitých jako část instalované kabeláže (je nutné mít schváleno předem od zástupce distributora)

| Komponenty: | Důvod použití: |
| --- | --- |

3. Poznámky

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Tato sekce je vyhrazena pro komentáře distributora

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Registroval: ___________________                Registrační číslo: ___________________

Podpis:        ___________________                Datum:              ___________________

- Záznamy horizontální kabeláže

(tento formulář musí být vyplněn pro každý datový rozvaděč)

Název areálu / ID:			 	_________________________

Název budovy / ID:  				_________________________

Název datového rozvaděče / ID:  		_________________________

Celkový počet linek:			_________________________

| Položka | Výrobce | Typ | Celkové množství |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Instalační kabel |  |  |  |
| B. Zásuvky |  |  |  |
| C. Patch panely |  |  |  |
| D. Patch kabely |  |  |  |
| E. Ostatní |  |  |  |

- Záznamy horizontální kabeláže

(tento formulář musí být vyplněn pro každý datový rozvaděč)

Název areálu / ID:			 	_________________________

Název budovy / ID:  				_________________________

Název datového rozvaděče / ID:  		_________________________

Celkový počet linek:			_________________________

| Položka | Výrobce | Typ | Celkové množství |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Instalační kabel |  |  |  |
| B. Zásuvky |  |  |  |
| C. Patch panely |  |  |  |
| D. Patch kabely |  |  |  |
| E. Ostatní |  |  |  |

- Záznamy horizontální kabeláže

(tento formulář musí být vyplněn pro každý datový rozvaděč)

Název areálu / ID:			 	_________________________

Název budovy / ID:  				_________________________

Název datového rozvaděče / ID:  		_________________________

Celkový počet linek:			_________________________

| Položka | Výrobce | Typ | Celkové množství |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Instalační kabel |  |  |  |
| B. Zásuvky |  |  |  |
| C. Patch panely |  |  |  |
| D. Patch kabely |  |  |  |
| E. Ostatní |  |  |  |

- Záznamy horizontální kabeláže

(tento formulář musí být vyplněn pro každý datový rozvaděč)

Název areálu / ID:			 	_________________________

Název budovy / ID:  				_________________________

Název datového rozvaděče / ID:  		_________________________

Celkový počet linek:			_________________________

| Položka | Výrobce | Typ | Celkové množství |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Instalační kabel |  |  |  |
| B. Zásuvky |  |  |  |
| C. Patch panely |  |  |  |
| D. Patch kabely |  |  |  |
| E. Ostatní |  |  |  |